644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36

тел/факс: (3812) 600-204, 601-621

E-mail: pkf4@pkf4.ru

Сайт: www.pkf4.ru

Опросный лист для изготовления установки повышения давления

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо, должность: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
| Наименование объекта: |  |

| Назначение | водоснабжение циркуляция в системе отопления |
| --- | --- |
| Перекачиваемая среда | вода другие жидкости ________________ t < 50ºС 51 ºС < t < 99ºС 100 ºС < t < 140ºС |
| Количество насосов | ______________ рабочих, шт ____________ резервных, шт |
| Вид водоисточника | 1. Забор воды из городской сети. Давление на входе в установку. | мин. давление Р1min атм макс. давление Р1max атм |
|  | 2. Забор воды из водоема, либо из резервуара. |

| Н1min= м | Н2min= м | Н3min= м | Н4min= м |
| --- | --- | --- | --- |
| Н1max= м | Н2max= м | Н3max= м | Н4max= м |
| L= м | Ду= мм |
| Подача | Qp м³/ч | Требуемое давление на выходе из установки | Р атм |
| Регулирование | каскадное каскадно-частотное (один частотный преобразователь) частотное (количество частотных преобразователей по количеству рабочих насосов) |
| Диаметры коллекторов, мм | _________________ на входе _______________ на выходе |
| Сигнализация на диспетчерский пункт | Да Нет |
| Тип сигнала диспетчеризации | «Сухой контакт» Интерфейс проводной: Тип: ________________ Протокол:______________ (например RS-485) Беспроводная связь: Тип: ________________ Протокол:______________ (например GSM) Другое _________________________________________ |
| Место установки | в существующем здании (в Вашем) в павильоне (нашего производства) |

Дополнительные требования:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.